## 辐射检测与核仪器仪表标准体系总览
辐射检测与核仪器仪表行业国家标准与计量规范体系总览 |  | 找仪器网 ¦ 标准科学仪器信息数据库
标准编号 | 标准名称 | 状态/实施时间 | 备注
一、通用基础与质量保证标准
GB/T 4960.6-2008 | 核科学技术术语 核仪器仪表 | 现行 | 行业基础术语标准
GB 8999-2021 | 电离辐射监测质量保证通用要求 | 强制性，现行 | 辐射监测质量体系核心标准
GB/T 34138-2025 | 辐射防护仪器 环境、电磁和机械性能要求以及试验方法 | 2025-12-01实施 | 替代旧版，仪器环境性能通用要求
GB/T 10257-2025 | 核仪器和核辐射探测器质量检验规则 | 2026-02-01实施 | 替代GB/T 10257-2001，产品质量检验通用规则
GB/T 19661.2-2015 | 核仪器及系统安全要求 第2部分：放射性测量计的结构要求和分级 | 现行 | 仪器安全结构与分级标准
GB 18871-2002 | 电离辐射防护与辐射源安全基本标准 | 强制性，现行 | 行业顶层基础安全标准
GB/T 27025-2019 | 检测和校准实验室能力的通用要求 | 现行 | 实验室质量体系配套标准
GB 11216-1989 | 核设施流出物和环境放射性监测质量保证计划的一般要求 | 现行 | 与GB 8999配套的流出物监测质量保证标准
二、国家计量检定规程（JJG）- 强制性
JJG 393-2018 | 便携式 X、γ 辐射周围剂量当量(率)仪和监测仪检定规程 | 现行 | 便携式X/γ剂量仪核心检定规程
JJG 521-2024 | 环境监测用 X、γ 辐射空气比释动能率仪检定规程 | 现行 | 环境监测X/γ剂量仪检定规程
JJG 1009-2024 | X、γ辐射个人剂量当量Hp(10)监测仪检定规程 | 现行 | 个人X/γ剂量监测仪检定规程
JJG 593-2016 | 个人和环境监测用X、γ辐射热释光剂量测量系统检定规程 | 现行 | 热释光剂量系统检定规程
JJG 1197-2023 | β辐射个人剂量当量(率)仪检定规程 | 现行 | β个人剂量仪检定规程
JJG 962-2010 | X、γ辐射个人剂量当量率报警仪检定规程 | 现行 | 个人剂量报警仪检定规程
JJG 776-2014 | 微波辐射与泄漏测量仪检定规程 | 现行 | 微波辐射测量仪检定规程
JJG 1100-2014 | 流气正比计数器总α、总β测量仪检定规程 | 现行 | α/β总活度测量仪检定规程
JJG 513-2018 | 放射性活度计检定规程 | 现行 | 放射性活度计通用检定规程
JJG 853-2013 | 中子剂量当量仪检定规程 | 现行 | 中子剂量仪检定规程
JJG 593-2016 | 环境监测用X、γ辐射热释光剂量计检定规程 | 现行 | 环境热释光剂量计检定规程
JJG 1036-2008 | γ射线探伤机检定规程 | 现行 | γ探伤机检定规程
JJG 40-2011 | X射线探伤机检定规程 | 现行 | X探伤机检定规程
三、国家计量校准规范及其他规范（JJF）- 非强制性/技术指导
JJF 2145-2024 | 场所监测用固定式 X、γ 辐射剂量率监测仪校准规范 | 现行 | 固定式X/γ剂量监测仪校准规范
JJF 1687-2018 | 用于探测与识别放射性核素的手持式辐射监测仪校准规范 | 现行 | 手持式核素识别仪校准规范
JJF 1592-2016 | 便携式硬质X射线探伤机校准规范 | 现行 | 便携式X探伤机校准规范
JJF 1343-2012 | 放射性核素活度计量器具校准规范 | 现行 | 活度计量器具通用校准规范
JJF 1405-2013 | 中子注量率校准规范 | 现行 | 中子注量率校准规范
JJF 1702-2018 | α、β表面污染监测仪校准规范 | 现行 | 表面污染监测仪校准规范
JJF 2091-2024 | X、γ辐射个人剂量当量Hp(10)监测仪型式评价大纲 | 强制性，现行 | 个人剂量监测仪型式评价大纲
JJF 1606-2016 | 治疗水平电离室剂量计型式评价大纲 | 现行 | 医用治疗级剂量计型式评价大纲
四、产品性能国家标准（GB/T）
GB/T 4835.1-2012 | 辐射防护仪器 β、X和γ辐射周围和/或定向剂量当量(率)仪和/或监测仪 第1部分：便携式工作场所和环境测量仪与监测仪 | 现行 | 便携式X/γ/β剂量仪通用性能标准
GB/T 4835.2-2013 | 辐射防护仪器 β、X和γ辐射周围和/或定向剂量当量(率)仪和/或监测仪 第2部分：应急辐射防护用便携式高量程β和光子剂量与剂量率仪 | 现行 | 应急高量程剂量仪性能标准
GB/T 14054-2013 | 辐射防护仪器 能量在50 keV～7 MeV的Ｘ和γ辐射固定式剂量率仪、报警装置和监测仪 | 现行 | 固定式X/γ剂量仪性能标准
GB/T 13161-2015 | 辐射防护仪器 测量X、γ、中子和β辐射个人剂量当量Hp(10)和Hp(0.07) 直读式个人剂量当量仪 | 现行 | 直读式个人剂量仪性能标准（含中子）
GB/T 5202-2008 | 辐射防护仪器 α、β和α／β（β能量大于60keV）污染测量仪与监测仪 | 现行 | α/β表面污染监测仪性能标准
GB/T 14318-2019 | 辐射防护仪器 中子周围剂量当量（率）仪 | 现行，替代旧版 | 中子周围剂量仪性能标准
GB/T 29787-2013 | 辐射防护仪器 测量环境中光子和中子辐射的移动式仪器 | 现行 | 移动式环境辐射监测仪性能标准
GB/T 31837-2015 | 用于探测、报警与识别放射性材料的手持式辐射监测仪 | 现行 | 手持式放射性材料探测识别仪性能标准
GB/T 7165.3-2008 | 气态排出流（放射性）活度连续监测设备 第3部分：放射性惰性气体监测仪的特殊要求 | 现行 | 惰性气体连续监测仪性能标准
GB/T 7165.4-2008 | 气态排出流（放射性）活度连续监测设备 第4部分：放射性碘监测仪的特殊要求 | 现行 | 放射性碘连续监测仪性能标准
GB/T 7165.5-2008 | 气态排出流（放射性）活度连续监测设备 第5部分：氚监测仪的特殊要求 | 现行 | 氚连续监测仪性能标准
GB/T 10253-2012 | 液态排出流和地表水中放射性核素监测设备 | 现行 | 液态流出物放射性监测设备性能标准
GB/T 37865-2019 | 生物样品中14C的分析方法 氧弹燃烧法 | 现行 | 生物样品14C分析方法标准
GB/T 8993-1998 | 核仪器环境条件与试验方法 | 现行 | 核仪器环境试验通用方法标准
GB/T 40291-2021 | 核仪器仪表 辐射探测器用高纯度锗晶体 基本特性的测量方法 | 现行 | 高纯锗探测器晶体测量方法标准
GB/T 16145-2020 | 环境地表γ辐射剂量率测定规范 | 现行 | 环境地表γ剂量率测定方法标准
GB/T 28872-2012 | 放射性核素分析用γ谱仪性能与测试方法 | 现行 | γ谱仪性能测试方法标准
GB/T 18989-2013 | 放射性核素成像设备 性能和试验规则 | 现行 | 核素成像设备性能标准
GB/T 20013-2015 | 核医学仪器 定期检验 | 现行 | 核医学仪器定期检验标准
GB/T 35091-2018 | 放射性物质运输监测仪 | 现行 | 放射性物质运输监测仪性能标准
GB/T 37864-2019 | 环境γ辐射自动监测站技术要求 | 现行 | 环境γ自动监测站技术标准
五、特定领域与行业标准（EJ/T、HJ、GBZ等）
EJ/T 1032-2018 | 航空伽玛能谱测量规范 | 现行 | 航空γ能谱测量行业规范
EJ/T 586-2018 | 核仪器仪表 通用技术条件 | 现行 | 核仪器仪表通用技术行业标准
EJ/T 1027-2017 | 核辐射探测器 通用规范 | 现行 | 核辐射探测器通用行业规范
EJ/T 1182-2020 | 核设施辐射监测系统设计准则 | 现行 | 核设施辐射监测系统设计行业标准
GB/T 41646-2022 | 辐射防护仪器 用于探测放射性物质非法贩运的背负式辐射探测器 | 现行 | 背负式放射性探测仪性能标准
GB 4075-2009 | 密封放射源 一般要求和分级 | 强制性，现行 | 密封放射源通用分级标准
GB/T 10255-2013 | γ放射免疫计数器 | 现行 | γ放射免疫计数器性能标准
GB/T 15476-2008 | 肾功能仪 | 现行 | 肾功能仪性能标准
GB/T 8995 | 核电厂安全重要仪表系统 堆芯中子注量率测量仪表 | 即将发布 | 核电厂堆芯中子测量仪表标准
HJ 61-2021 | 辐射环境监测技术规范 | 现行 | 辐射环境监测行业核心规范
HJ 1384-2024 | 固定式碘化钠γ谱仪连续监测技术规范 | 现行 | 固定式γ谱仪连续监测规范
HJ 1383-2024 | 环境空气水蒸气中氚的测定 分子筛吸附采样法 | 现行 | 环境空气中氚的测定方法规范
HJ 1429-2025 | 核设施液态流出物总β放射性测量 标准曲线法 | 现行 | 液态流出物总β测量方法规范
HJ 1155-2020 | 辐射事故应急监测技术规范 | 现行 | 辐射事故应急监测技术规范
GBZ 166-2024 | 职业性皮肤放射性污染个人监测标准 | 现行 | 职业性皮肤放射性污染监测标准
GBZ/T 216-2024 | 人体体表放射性核素污染处理标准 | 现行 | 体表放射性污染处理标准
GBZ/T 181-2024 | 建设项目放射性职业病危害评价报告编制标准 | 现行 | 放射性职业病危害评价报告编制标准
六、行政管理与技术法规
GB 6249-2025 | 核动力厂环境辐射防护规定 | 即将实施 | 核动力厂环境辐射防护强制性标准
GB 5172-2025 | 粒子加速器辐射安全与防护规定 | 2026-05实施，强制性 | 粒子加速器辐射安全防护标准
GB 23727-2020 | 铀矿冶辐射防护和环境保护规定 | 强制性，现行 | 铀矿冶辐射防护与环保标准
放射性同位素与射线装置安全和防护条例 | 国务院令第449号 | 现行，国家级行政法规 | 放射性同位素与射线装置安全管理顶层法规